一、技术要求

满足以下方法标准测试：

GB/T5453  GB/T13764  ISO9273  AFNOR  G07-III  ASTMD737 ASTMD3.574   BS5636   DIN53.887

EDANA140.1   ENISO7231  JISL1.096-A  TAPPIT251等，以及其它各国标准。

技术参数：

1. 工作方式: 高精度压力传感器，微电脑控制。

2. 显示操作: 大屏幕中英文显示，触摸屏操作。

3. 测量单位: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, L/m2/s, L/dm2/min, m3/m2/min。

4. 测试精度: 好于显示值的±2%。被测织物厚度：≤12mm

校准：经测透气量标准孔板校准,免费标定配一套防侧漏厚型夹具

可测透气量率：0.2-12826mm/s

5. 测试压力: 0-300Pa

6. 测试面积／测试头: 20cm2、38.5cm2

7. 喷嘴直径及数量: ￠0.8 ￠1.2 ￠2 ￠3 ￠4 ￠6 ￠8 ￠10 ￠12 ￠16 ￠20

8．打印输出：微型打印机直接打印测试数据。