附件：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要参数或服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国康诺 （CoMetro） 高压单柱塞计量泵 | 货号：CP-M205 型号：CP PUMP | 参数要求： *1.1流速范围：0.001-5mL/min *1.2最高耐压：6000 psi 1.3流量准确度：±2% 1.4流量精度：0.2%RSD 1.5内部设置：自清洗组件 1.6远程输入：频率输入，电压输入 1.7数字传输接口：RS232 配置： 泵主机一台，入口管路组件1套，针筒1个，自清洗组件1套，工具，说明书，出厂报告 | 3 | 台 |  |
| 2 | 美国康诺 （CoMetro） 高压单柱塞计量泵 | 货号：CP-M210 型号：CP PUMP | 参数要求： *1.1流速范围：0.01-10mL/min *1.2最高耐压：6000 psi 1.3流量准确度：±2% 1.4流量精度：0.2%RSD 1.5内部设置：自清洗组件 1.6远程输入：频率输入，电压输入 1.7数字传输接口：RS232 配置： 泵主机一台，入口管路组件1套，针筒1个，自清洗组件1套，工具，说明书，出厂报告 | 2 | 台 |  |