附件：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 主要参数或服务要求 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 规格：55kW/113A/380V/50HZ/60HZ 带有~输入输出缺相保护，欠压保护，过载保护，过电流保护 变频器尺寸：665*440*350 品牌：ABB | 本电控设备为一套主柜三个副箱，分远程控制/就地控制，就地控制时为主柜触摸屏控制，远程控制时为三套副箱控制，启停任何一个副箱时主风机按频率基础比例启动，水泵启动，光源按比例启动，开启两套副箱时风机转速按设定频率运行，副箱全开启时风机按最高设定值频率运行，光源亦按副箱启停数增减启动运行。 | 1 | 台 | 21000元 |
| 2 | 触摸屏 | 10寸；品牌：西门子 |  | 1 | 个 | 2300元 |
| 3 | PLC | 32点；品牌：科威 |  | 1 | 个 | 7700元 |
| 4 | 低压电气元件 | 接触器接线端子；品牌：正泰和西门子 |  | 1 | 项 | 3800元 |
| 5 | 系统编程 |  |  | 1 | 项 | 5300元 |
| 6 | 室内喷塑冷轧板落地柜 | 1800*800*400mm |  | 1 | 个 | 3700元 |
| 7 | 副箱 |  |  | 3 | 个 | 3000元 |
| 合计总金额 |  |  |  | 46800元 |  |  |