清源创新实验室超高效液相色谱质谱仪

采购需求概况

- 采购标的

超高效液相色谱质谱仪1台

二、主要功能或者目标

1.用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物。

2.确保清源创新实验室相关多个课题的顺利完成，为清源创新实验室的科研活动提供高水平、高质量的测试手段。

3.填补日常检测手段相对单一，检测方法相对传统的缺陷，有助于提升清源创新实验室的科研水平。

4.满足清源创新实验室教师、研究生科研工作中的需要。

5.满足研究生、本科生课程实验教学工作的需要。

6.对校内相关学科共享，提供科研服务。在优先保证清源创新实验室教学与科研的前提下,本仪器设备还将在相关政策的指导下，积极开展对外服务，在促进大学城高校资源共享的同时，加强与其他院校的学术交流。

7.对社会开放，提供测试服务。

三、质量、服务、安全、时限等要求

1.质谱技术要求

| 主要性能指标 | 质量分析器 | 带有预杆的金属钼四极杆 |
| --- | --- | --- |
|  | SIM模式灵敏度 ESI+ | Reserpine 1pg S/N(RMS)>150 |
|  | SCAN模式灵敏度 | N/A |
|  | 扫描速度 | 15,000Da/sec |
|  | 正负极性切换时间 | 20ms |
|  | 质量轴稳定性 | ±0.1u/24hours |
|  | 离子化模式 | ESCi APCI, APPI (可选) |
|  | 设置同时分析的离子化参数 | 可以（最多 32 个参数） |

2.质保期：

2.1要求 ：验收合格后不低于2年。

3.交货时应提供的技术资料

详细的英文操作指南，可提供中文快速操作指南

4.安装调试及验收：

4.1卖方负责设备安装、调试。

4.2货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.售后服务：

5.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.技术服务和培训

供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7.售后服务：

7.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

8.技术服务和培训

供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。