清源创新实验室尺寸排阻色谱仪

采购需求概况

- 采购标的

尺寸排阻色谱仪（简称SEC）1台

二、主要功能或者目标

1.服务于综合实验平台分析测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、灵敏度高、性价比高、性能稳定可靠。

2.利用其有极强的分离能力分离化工品中各类高沸点、大分子化合物

3.应用于复杂组分的分离与鉴定，大大丰富本科教学内容和提高基础科研的质量。

4.用于本单位教授完成精细化工专业的定性、定量分析的科研项目需要。

5.满足研究生教学与科研培养的要求，培养广大学生综合知识和创新能力。

三、质量、服务、安全、时限等要求

1.尺寸排阻色谱仪技术要求

| 主要性能指标 | 产品品名 | 尺寸排阻色谱仪LC-20A |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 并联双柱塞 |
|  | 最大压力 | 60MPa |
|  | 流速范围 | 0.001～10.000mL/min |
|  | 自动进样器交叉污染 | 交叉污染：0.0025% |
|  | 柱温箱控温方式 | 强制空气循环型 |
|  | 泵的精度 | 0.06%RSD |

2.质保期

2.1验收合格后不低于2年。

3.交货时应提供的技术资料

详细的英文操作指南，可提供中文快速操作指南

4.安装调试及验收

4.1卖方负责设备安装、调试。

4.2货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.售后服务

5.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6、技术服务和培训

供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7.售后服务

7.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

8.技术服务和培训

供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。