清源创新实验室气体池需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

清源创新实验室氨工业催化团队多年来积极开展氨工业催化剂的研发，承担多项科技部重点研发计划、基金委杰青青年基金、 重点项目、面上项目等研究工作。氨工业催化方向实验室拟购置的气体池主要用于催化剂评价系统出口气体浓度定量模型的建立、检测方法的优化以及信号强度增强等，适用于催化剂评价系统出口有机气体浓度在线检测设备的气体池及配置装置，用于检测样品中多种有机气体浓度，满足不同条件下氨工业催化剂活性评价的需要。

二、在该项目中所承担的任务

氨合成工艺是以氮氢混合气为原料，在高温高压下催化合成氨；当前氢气主要来源于煤制氢技术，含有少量CO等含碳气体；氨分解则是在催化剂作用下将氨分解为氮气和氢气，受热力学平衡影响，产物中含有氮气、氢气和氨等。拟购置的设备主要用于催化剂评价系统出口多种气体浓度的在线检测，浓度定量模型的建立、检测方法的优化以及信号强度增强，可加速以工业应用研究为目标的催化剂等筛选和研发进程。该设备的购置主要服务于清源实验室氨工业催化方向、脱硫催化方向所承担国家省部及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体池 | 2m | 美国赛默飞世尔 |  | 北京大学 |  | 2021 |
|  | 2m | 美国PIKE |  | 浙江大学 |  | 2018 |
|  | 2.1m | 英国Specac |  | 上海大学 |  | 2017 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 优点 |  |  | 缺点 |  |  |
| 美国赛默飞世尔 | 气体池容积小，便于小样测试，厦门有厂家售后工程师 |  |  | 无 |  |  |
| 美国PIKE | 温度设定编程多 |  |  | 需要气体大 |  |  |
| 英国Specac GasMet | 气体池长 |  |  | 需要气体大 |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 美国赛默飞世尔\2米气体池 | 美国PIKE |  | 英国Specac |  |
| 主要性能 指标 | 仪器定位 | 气体池 | 2米气体池 |  | 2.1米气体池 |  |
|  | 气体池光程 | 2m | 2m |  | 2.1m |  |
|  | 控温范围 | 室温-185℃ | 室温-185℃ |  | 室温-170℃ |  |
|  | 气体池容积 | 200ml | 500ml |  | 1330ml |  |
|  | 光谱范围 | 550-4500cm-1 | 550-4500cm-1 |  | 550-4500cm-1 |  |
|  | 温度控制器温度设定范围 | -200至1250℃ | -200至1250℃ |  | -200至1250℃ |  |
|  | 温度控制器可进行设定 | 40个编程 | 50个编程 |  | 30个编程 |  |
|  | 采集软件 | 适用于GC-IR, TGA-IR，动力学，流量，快扫描、先进的2D和3D工具，简化数据评估 | 适用于GC-IR, TGA-IR，动力学，流量，快扫描,简化数据评估 |  | 无，需要另配 |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 使用单位很少 |  | 使用单位很少 |  |
|  | 价格 | 22.8万 | 23.2万 |  | 23.5 万 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 厦门有厂家售后服务点， 服务响应及时 | 国内没有售后服务机构,需要找国外厂 家 |  | 国内有售后服务机构，但服务需预约流 程长响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承50Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。