清源创新实验室测试中心仪器设备信息表

一、显微分析平台/电镜中心

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射透射电镜 | 日本电子 | JEM-F200 | 待安装 |
| 2 | 场发射透射电镜（中化） | 日本电子 | JEM-F200 | 未到货 |
| 3 | 冷场场发射扫描电镜 | 日本日立 | Regulus 8100 | 使用中 |
| 4 | 热场场发射扫描电镜 | 蔡司 | GeminiSEM 300 | 未到货 |
| 5 | 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension Icon | 使用中 |
| 6 | 球差校正透射电镜 |  |  | 未采购 |
| 7 | 电镜制样装置（FIB） |  |  | 未采购 |

二、能谱波谱分析平台

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准原位X射线光电子能谱仪 | Thermo Fisher | ESCALAB Xi+ | 未到货 |
| 2 | 核磁共振波谱仪 | 布鲁克 | AVANCE NEO 600 | 未到货 |

三、光谱分析平台

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光谱仪 | Thermo Fisher | Nicolet IS50 | 维护中 |
| 2 | 紫外可见近红外分光光度计 | 珀金埃尔默 | Lambda 1050+ | 使用中 |
| 3 | 激光拉曼光谱仪 | 中科凯利 | IrisSpec | 未到货 |
| 4 | X射线荧光光谱仪 | PANalytical | Zetium（波长色散型） | 维护中 |
| 5 | X射线粉末衍射仪 | 日本理学 | RIGAKU Ultima IV | 维护中 |
| 6 | 原位X射线粉末衍射仪 | 日本理学 | RIGAKU SmartLab | 使用中 |
| 7 | 小角X射线散射仪 | 安东帕 | SAXSpoint 5.0 | 待安装 |
| 8 | 高灵敏度荧光光谱仪 |  |  | 未到货 |

四、色谱质谱分析平台

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | Thermo Fisher | Trace1300 | 维护中 |
| 2 | 气质联用仪 | Thermo Fisher | Trace1300 ISQ7000 | 维护中 |
| 3 | 高效液相色谱 | 大连伊力特 | EClassical 3100 | 维护中 |
| 4 | 离子色谱仪 | Thermo Fisher | ICS 6000 | 使用中 |
| 5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 安捷伦 | 7800 | 待安装 |
| 6 | 微波消解仪 | 安东帕 | Multiwave5000 | 使用中 |
| 7 | 液质联用仪（定性） | Thermo Fisher | Exploris 120 | 使用中 |
| 8 | 液质联用仪（定量） | SCIEX（AB） | TripleQuad4500 | 待安装 |
| 9 | 高温凝胶渗透色谱仪 |  |  | 未采购 |

五、基础性能分析平台

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪 | Malvern | Mastersizer 3000 Hydro EV | 使用中 |
| 2 | 全自动比表面与孔隙度分析仪（BET） | Micromeritics | ASAP 2460 | 维护中 |
| 3 | 元素分析仪 | Elementar | Unicube | 使用中 |
| 4 | 非金属材料试验机 | 深圳万策 | ETM104C | 使用中 |
| 5 | 全自动表面张力仪 | KRUSS | K100C | 使用中 |
| 6 | 接触角测量仪 | KRUSS | DSA25S | 使用中 |
| 7 | 球型度测定仪 |  |  | 未到货 |
| 8 | 石英微晶天平 |  |  | 未到货 |
| 9 | 自动滤料测试仪 |  |  | 未到货 |
| 10 | 全自动微电脑强伸仪 |  |  | 未采购 |
| 11 | 物理吸附仪、化学吸附仪 |  |  | 未采购 |

六、热分析与化工安全风险评估平台

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步热分析仪 | Netzsch | STA 449 F5 | 使用中 |
| 2 | 智能重量分析仪 | HIDEN | IGA-100 | 未安装 |
| 3 | 自动反应量热仪 | 梅特勒-托利多 | RC1mx | 使用中 |
| 4 | 绝热加速量热仪 | THT | ESARC | 未到货 |
| 5 | 差示扫描量热仪 | 梅特勒-托利多 | DSC3 | 使用中 |

七、电子化学品测试平台

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 仪器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维X射线显微镜 |  |  | 未采购 |
| 2 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 |  |  | 未采购 |
| 3 | 基质辅助激光解吸电离质谱仪 |  |  | 未采购 |
| 4 | 动态颗粒图像观测系统 |  |  | 未采购 |
| 5 | 制备液相色谱仪 |  |  | 未采购 |
| 6 | 多维气质联用仪 |  |  | 未采购 |
| 7 | 总有机碳分析仪 |  |  | 未采购 |