清源创新实验室导热系数仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置导热系数仪，主要用于物质热物性参数的测试和表征，可用于金属、合金、矿石、陶瓷、玻璃、塑料等材料的导热系数的测定。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有导热系数仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，导热系数仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的导热系数仪。

二、在该项目中所承担的任务

导热系数仪可用于测试大量不同类型的材料，包括高分子、涂层、塑料、油品、基底材料、纳米材料以及液体、凝胶、相转变或界面材料，还可以用于各向异性材料如纤维增强材料和多层材料的测试。目前清源创新实验室尚无椭圆偏振光谱仪，该设备的购买可供实验室各研究方向使用。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在催化、高分子等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 仪器品牌 | 瑞典 Hot Disk | 耐驰 | 美国TA |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 | TPS 2500S | LF467 | DTC300 |
| 仪器归属 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 导热系数范围（w/mk） | 0.005 ~ 1800 | 0.1 ~ 2000 | 0.1 ~ 40 |
| 热扩散系数范围（mm2/s） | 0.01~1200 | 0.01 ~ 1000 | / |
| 导热系数测试准确度 | ±3% | ±10% | ±3% |
| 重复性精度 | ±1% | ±3% | ±1-2% |
| 样品类型 | 固体，液体，粉末，膏状物，薄膜，各向异性材料等 | 固体 | 固体，膏状材料，液体，薄膜, 高分子熔融 |
| 测试时间 | 最短1秒 | 最短几秒 | 数小时 |
| 各向异性 | 有 | 无 | 无 |
| 样品尺寸 | 最小直径5mm | 直径12.7mm | 固定50mm |
| 最小厚度 | 10um | 1~3mm | 0.1mm |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、废液可由通风净化系统及废液收集系统处理，不会产生安全性问题。